## Light calculation (hidden)
Light required
| TL-D36W 830 | MASTER LEDtube ?? W
Luminous Flux (2 x lamps) | 5200 | #REF! | Lm
Optical efficiency | #REF! | #REF!
Typical Lumen output / Application (2x lamps) | #REF! | #REF! | Lm
Efficacy system | #REF! | 80 | Lm/W
| Required wattage / lamps | #REF! | W
| Difference (Savings) / lamp | #REF! | W

## MASTER LEDbulb E27 230V
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [9 empty] | 25 | 6 | 1000 | A | 3.3
| Żarówka 75W porównanie do MASTER LEDbulb 17W → 75W | [9 empty] | 40 | 7 |  | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [10 empty] | 60 | 8 |  | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [10 empty] | 75 | 12 |  | D | 2.7
[11 empty] | 100 | 17 |  | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [9 empty] | 150 |  |  | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [12 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | A
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 3,3
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Żarówka 75W | MASTER LEDbulb 17W → 75W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 8.0128 | w latach*
Moc źródła światła | 75 | 17 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 5790.72 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 234 | 53.04 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 46400 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 3.3329 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 98.28 | 22.2768 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 7600.32 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 9828 | 2227.68 | PLN/rok
| Oszczędność | 7600.32 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Żarówka 75W | MASTER LEDbulb 17W → 75W
Cena źródła światła | 2 | 195 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 25000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.1248 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 6.24 | 24.336 | PLN/rok
Suma kosztów | 624 | 2433.6 | PLN/rok
| Oszczędność | -1809.6 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Żarówka 75W | MASTER LEDbulb 17W → 75W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Żarówka 75W | MASTER LEDbulb 17W → 75W
Koszty inwestycji | 200 | 19500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 10452 | 4661.28 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 8.0128 | w latach
Suma oszczędności na 1 rok |  | 5790.72 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 46400 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 3.3329 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Oszczędność CO2 w KG |  | 7600.32 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600
|  |  |  | Żarówka 75W | 200 | 10652 | 21104 | 31556 | 42008 | 52460
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDbulb 17W → 75W | 19500 | 24161.28 | 28822.56 | 33483.84 | 38145.12 | 42806.4
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDbulb: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
17-75W; 12-60W; 8-40W; 6-25W; 8-40W DimTone; 8-40W Designer
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## Novallure LED
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 10 | 4 | 1000 | A | 3.3
| Świeczka/kulka 25W porównanie do Novallure LED 4 → 25W | [10 empty] | 15 |  |  | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 25 |  |  | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [11 empty] | 40 |  |  | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | A
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 3,3
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Świeczka/kulka 25W | Novallure LED 4 → 25W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 6.4103 | w latach*
Moc źródła światła | 25 | 4 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 2361.84 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 78 | 12.48 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 15140 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 2.6674 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 32.76 | 5.2416 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 2751.84 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 3276 | 524.16 | PLN/rok
| Oszczędność | 2751.84 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Świeczka/kulka 25W | Novallure LED 4 → 25W
Cena źródła światła | 2 | 65 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 20000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.156 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 6.24 | 10.14 | PLN/rok
Suma kosztów | 624 | 1014 | PLN/rok
| Oszczędność | -390 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Świeczka/kulka 25W | Novallure LED 4 → 25W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Świeczka/kulka 25W | Novallure LED 4 → 25W
Koszty inwestycji | 200 | 6500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 3900 | 1538.16 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 6.4103 | w latach
Suma oszczędności na 1 rok |  | 2361.84 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 15140 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 2.6674 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 2751.84 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Świeczka/kulka 25W | 200 | 4100 | 8000 | 11900 | 15800 | 19700 | 23600
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | Novallure LED 4 → 25W | 6500 | 8038.16 | 9576.32 | 11114.48 | 12652.64 | 14190.8 | 15728.96
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego | zobacz listę współpracujących dimmerów
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina Novallure LED: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
świeczki 4-25W E14; kulki 4-25W E14/E27
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDspot GU10 230V
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 20 | 3 | 1000 | A | 3.3
| Halogen 35W - 230V porównanie do MASTER LEDspot 4W → 35W | [10 empty] | 35 | 4 | 2000 | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 50 | 6 | 3000 | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [12 empty] | 7 |  | D | 2.7
[13 empty] | 8 |  | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 35W - 230V | MASTER LEDspot 4W → 35W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 8.0128 | w latach*
Moc źródła światła | 35 | 4 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 6246.24 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 109.2 | 12.48 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 50050 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 0.88693 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 45.864 | 5.2416 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 4062.24 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 4586.4 | 524.16 | PLN/rok
| Oszczędność | 4062.24 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 35W - 230V | MASTER LEDspot 4W → 35W
Cena źródła światła | 9.6 | 65 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 25000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.1248 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 29.952 | 8.112 | PLN/rok
Suma kosztów | 2995.2 | 811.2 | PLN/rok
| Oszczędność | 2184 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 35W - 230V | MASTER LEDspot 4W → 35W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 35W - 230V | MASTER LEDspot 4W → 35W
Koszty inwestycji | 960 | 6500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 7581.6 | 1335.36 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 8.0128 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 6246.24 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 50050 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 0.88693 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 4062.24 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 35W - 230V | 960 | 8541.6 | 16123.2 | 23704.8 | 31286.4 | 38868 | 46449.6
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDspot 4W → 35W | 6500 | 7835.36 | 9170.72 | 10506.08 | 11841.44 | 13176.8 | 14512.16
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego (nie dotyczy tylko MASTER LED 3W)
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDspot GU10 230V: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
7-50W; 8-50W+; 8-50W DimTone; 3-35W; 4-35W; 6-50W
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDspot GU5,3 12V
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 20 | 4 | 1000 | A | 3.3
| Halogen 20W - 12V porównanie do MASTER LEDspot 4W → 20W | [10 empty] | 35 | 5.5 | 2000 | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 50 | 7 | 3000 | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [12 empty] | 10 |  | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 20W - 12V | MASTER LEDspot 4W → 20W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 14.4231 | w latach*
Moc źródła światła | 20 | 4 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 2866.24 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 62.4 | 12.48 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 41340 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 2.2678 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 26.208 | 5.2416 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 2096.64 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 2620.8 | 524.16 | PLN/rok
| Oszczędność | 2096.64 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 20W - 12V | MASTER LEDspot 4W → 20W
Cena źródła światła | 4 | 69 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 45000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.069333 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 12.48 | 4.784 | PLN/rok
Suma kosztów | 1248 | 478.4 | PLN/rok
| Oszczędność | 769.6 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 20W - 12V | MASTER LEDspot 4W → 20W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 20W - 12V | MASTER LEDspot 4W → 20W
Koszty inwestycji | 400 | 6900 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 3868.8 | 1002.56 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 14.4231 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 2866.24 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 41340 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 2.2678 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 2096.64 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 20W - 12V | 400 | 4268.8 | 8137.6 | 12006.4 | 15875.2 | 19744 | 23612.8
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDspot 4W → 20W | 6900 | 7902.56 | 8905.12 | 9907.68 | 10910.24 | 11912.8 | 12915.36
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego (nie dotyczy tylko MASTER LED 4W i 5,5W)
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDspot GU4 i GU5.3 12V: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
4-20W (MR11); 4-20W; 5,5-35W; 7-35W; 10-50W
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDcapsule GU4 12V
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 5 | 1 | 1000 | A | 3.3
| Halogen kapsułka 5W porównanie do MASTER LEDcapsule 1 → 5W | [10 empty] | 10 | 2.5 | 2000 | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 20 |  | 4000 | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [14 empty] | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen kapsułka 5W | MASTER LEDcapsule 1 → 5W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 8.0128 | w latach*
Moc źródła światła | 5 | 1 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 645.84 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 15.6 | 3.12 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 5175 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 8.7096 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 6.552 | 1.3104 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 524.16 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 655.2 | 131.04 | PLN/rok
| Oszczędność | 524.16 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen kapsułka 5W | MASTER LEDcapsule 1 → 5W
Cena źródła światła | 2.75 | 59 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 25000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.1248 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 8.58 | 7.3632 | PLN/rok
Suma kosztów | 858 | 736.32 | PLN/rok
| Oszczędność | 121.68 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen kapsułka 5W | MASTER LEDcapsule 1 → 5W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen kapsułka 5W | MASTER LEDcapsule 1 → 5W
Koszty inwestycji | 275 | 5900 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 1513.2 | 867.36 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 8.0128 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 645.84 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 5175 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 8.7096 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 524.16 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen kapsułka 5W | 275 | 1788.2 | 3301.4 | 4814.6 | 6327.8 | 7841 | 9354.2
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDcapsule 1 → 5W | 5900 | 6767.36 | 7634.72 | 8502.08 | 9369.44 | 10236.8 | 11104.16
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDcapule G4 12V: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
1-5W; 2,5-10W
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDspot AR111
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 50 | 10 | 1000 | A | 3.3
| Halogen 111 75W - 12V porównanie do MASTER LEDspot AR111 15W → 75W | [10 empty] | 75 | 15 | 2000 | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 100 |  | 3000 | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [14 empty] | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 111 75W - 12V | MASTER LEDspot AR111 15W → 75W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 14.4231 | w latach*
Moc źródła światła | 75 | 15 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 14424.8 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 234 | 46.8 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 208050 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 1.3387 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 98.28 | 19.656 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 7862.4 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 9828 | 1965.6 | PLN/rok
| Oszczędność | 7862.4 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 111 75W - 12V | MASTER LEDspot AR111 15W → 75W
Cena źródła światła | 25.9 | 219 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 1000 | 45000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 3.12 | 0.069333 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 80.808 | 15.184 | PLN/rok
Suma kosztów | 8080.8 | 1518.4 | PLN/rok
| Oszczędność | 6562.4 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 111 75W - 12V | MASTER LEDspot AR111 15W → 75W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 111 75W - 12V | MASTER LEDspot AR111 15W → 75W
Koszty inwestycji | 2590 | 21900 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 17908.8 | 3484 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 14.4231 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 14424.8 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 208050 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 1.3387 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 7862.4 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 111 75W - 12V | 2590 | 20498.8 | 38407.6 | 56316.4 | 74225.2 | 92134 | 110042.8
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDspot AR111 15W → 75W | 21900 | 25384 | 28868 | 32352 | 35836 | 39320 | 42804
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDspot G53 12V: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
10-50W 15-75W
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDspot PAR20
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 50 | 7 | 2000 | A | 3.3
| Halogen PAR20 50W porównanie do MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W | [13 empty] | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [14 empty] | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [14 empty] | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen PAR20 50W | MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 14.4231 | w latach*
Moc źródła światła | 50 | 7 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 9647.3867 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 156 | 21.84 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 139145 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 0.57529 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 65.52 | 9.1728 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 5634.72 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 6552 | 917.28 | PLN/rok
| Oszczędność | 5634.72 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen PAR20 50W | MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W
Cena źródła światła | 29.5 | 85 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 2000 | 45000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 1.56 | 0.069333 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 46.02 | 5.8933 | PLN/rok
Suma kosztów | 4602 | 589.3333 | PLN/rok
| Oszczędność | 4012.6667 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen PAR20 50W | MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen PAR20 50W | MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W
Koszty inwestycji | 2950 | 8500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 11154 | 1506.6133 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 14.4231 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 9647.3867 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 139145 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 0.57529 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 5634.72 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen PAR20 50W | 2950 | 14104 | 25258 | 36412 | 47566 | 58720 | 69874
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDspot PAR20 7W → 50W | 8500 | 10006.6133 | 11513.2267 | 13019.84 | 14526.4533 | 16033.0667 | 17539.68
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDspot PAR20 230V: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
7-50W
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDspot PAR30&38
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 75 | 12 | 2000 | A | 3.3
| Halogen PAR38 100W porównanie do MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38 | [10 empty] | 100 | 17 |  | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [12 empty] | 18 |  | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę MASTER LED | [14 empty] | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen PAR38 100W | MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38 |  | Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 14.4231 | w latach*
Moc źródła światła | 100 | 18 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 14731.9467 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 312 | 56.16 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 212480 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 1.3508 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 131.04 | 23.5872 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 10745.28 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 13104 | 2358.72 | PLN/rok
| Oszczędność | 10745.28 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen PAR38 100W | MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38
Cena źródła światła | 36 | 235 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie |  |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 2000 | 45000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość MASTER LED | 1.56 | 0.069333 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 56.16 | 16.2933 | PLN/rok
Suma kosztów | 5616 | 1629.3333 | PLN/rok
| Oszczędność | 3986.6667 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen PAR38 100W | MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen PAR38 100W | MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38
Koszty inwestycji | 3600 | 23500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 18720 | 3988.0533 | PLN
Trwałość MASTER LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 14.4231 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 14731.9467 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 212480 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 1.3508 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 10745.28 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen PAR38 100W | 3600 | 22320 | 41040 | 59760 | 78480 | 97200 | 115920
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | MASTER LEDspot D 18 → 100W PAR38 | 23500 | 27488.0533 | 31476.1067 | 35464.16 | 39452.2133 | 43440.2667 | 47428.32
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko MASTER LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina MASTER LEDspot PAR30 i PAR38 230V kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
12-75W (PAR30) 18-100W (Indoor) 17-100W (Outdoor)
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste

## MASTER LEDtube GA
Kalkulator zwrotu kosztów inwestycji
Porównanie świetlówek liniowych zainstalowanych w oprawie do MASTER LEDtube zainstalowanych w oprawie
Proszę wypełniać pola zaznaczone szarym kolorem
Wybór produktu |  | 4
Liczba źródeł światła | 100 | szt
Czas świecenia/doba | 12 | h
Dni świecenia na rok | 260 | dni
Liczba godzin w roku | 3120 | h
Rodzaj osprzętu |  | 1
Koszt energii
| Lampa TL-D 58W | MASTER LEDtube GA [1500mm]
Moc zainstalowana (lampa) | 58 | 25 | W
Moc zainstalowana (system) | 71.6049 | 25.5102 | W | 64.37%
Roczny pobór mocy | 223.4074 | 79.5918 | kWh/rok | 4.3045
Koszt kWh | 0.42 | 0.42 | PLN
Roczny koszt energii | 93.8311 | 33.4286 | PLN | [5 empty] | 4 | 5 | 6
Całkowite koszty energii | 9383.1111 | 3342.8571
| Oszczędność | 6040.254 | PLN
Koszt zakupu
| Lampa TL-D 58W | MASTER LEDtube GA [1500mm]
Cena lampy | 14.35 | 290 | PLN |  | Osczędność roczna | 4141.734 | PLN
[5 empty] | Czas zwrotu | 4.3045 | Lata
Trwałość Lampy | 15000 | 40000 | h |  | ROI | 14.28%
Proporcjonalnie/Rok | 0.208 | 0.078 |  |  | obniżenie emisji CO2 | 6040.254 | kg
Roczny koszt lampy | 2.9848 | 22.62
Całkowity koszt roczny | 298.48 | 2262
-1963.52
Koszt wymiany
| Lampa TL-D 58W | MASTER LEDtube GA [1500mm]
Koszt wymiany lampy | 5 | 5 | PLN
Roczny koszt wymiany punktu świetlnego | 1.04 | 0.39
Roczne, całkowite koszty wymiany | 104 | 39
| Oszczędność | 65 | PLN
Koszt zakupu lamp | 1435 | 29000 | PLN
Roczny koszt użytkowania (energia + koszty wymiany) | 9785.5911 | 3381.8571 | PLN
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Lampa TL-D 58W | 1435 | 11220.5911 | 21006.1822 | 30791.7733 | 40577.3644 | 50362.9556 | 60148.5467
|  |  |  | MASTER LEDtube GA [1500mm] | 29000 | 32381.8571 | 35763.7143 | 39145.5714 | 42527.4286 | 45909.2857 | 49291.1429
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Oprawa ProSet LED
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 20 | 13 | 1000 | A
| Halogen 50W - 12V porównanie do ProSet LED | [10 empty] | 35 |  | 2000 | B
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 50 |  | 4000 | C
Kliknij i zobacz pełną ofertę ProSet LED | [14 empty] | D
E
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G
Liczba dni świecenia na rok | 260 | vs
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 50W - 12V | ProSet LED |  | Trwałość TurnRound LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 8.0128 | w latach*
Moc źródła światła | 50 | 13 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 3912.48 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 156 | 40.56 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości oprawy TurnRound LED* |  |  | 31350 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 2.6582 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 65.52 | 17.0352 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 4848.48 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 6552 | 1703.52 | PLN/rok
| Oszczędność | 4848.48 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 50W - 12V | ProSet LED
Cena źródła światła | 6 | 150 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie | 40 |  | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 2000 | 25000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość TurnRound | 1.56 | 0.1248 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 9.36 | 18.72 | PLN/rok
Suma kosztów | 936 | 1872 | PLN/rok
| Oszczędność | -936 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 50W - 12V | ProSet LED
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 50W - 12V | ProSet LED
Koszty inwestycji | 4600 | 15000 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 7488 | 3575.52 | PLN
Trwałość TurnRound LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 8.0128 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 3912.48 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości oprawy TurnRound LED* |  | 31350 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 2.6582 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 4848.48 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 50W - 12V | 4600 | 12088 | 19576 | 27064 | 34552 | 42040 | 49528
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | ProSet LED | 15000 | 18575.52 | 22151.04 | 25726.56 | 29302.08 | 32877.6 | 36453.12
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko TurnRound LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina ProSet LED: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
oprawy: uchylna stała
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste
Note on B29: Wypełnić w przypadku nowej inwestycji

## Oprawa TurnRound LED
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 20 | 18 | 1000 | A
| Halogen 50W - 12V porównanie do TurnRound LED | [10 empty] | 35 |  | 2000 | B
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 50 |  | 4000 | C
Kliknij i zobacz pełną ofertę TurnRound LED | [14 empty] | D
E
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 50W - 12V | TurnRound LED |  | Trwałość TurnRound LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 9.6154 | w latach*
Moc źródła światła | 50 | 18 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 2591.68 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 156 | 56.16 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości oprawy TurnRound LED* |  |  | 24920 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 7.0996 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 65.52 | 23.5872 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 4193.28 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 6552 | 2358.72 | PLN/rok
| Oszczędność | 4193.28 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 50W - 12V | TurnRound LED
Cena źródła światła | 5 | 229 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie | 40 | 0 | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 2000 | 30000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość TurnRound | 1.56 | 0.104 | na rok
Koszty wymiany źródła światła | 7.8 | 23.816 | PLN/rok
Suma kosztów | 780 | 2381.6 | PLN/rok
| Oszczędność | -1601.6 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 50W - 12V | TurnRound LED
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 50W - 12V | TurnRound LED
Koszty inwestycji | 4500 | 22900 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 7332 | 4740.32 | PLN
Trwałość TurnRound LED w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 9.6154 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 2591.68 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości oprawy TurnRound LED* |  | 24920 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 7.0996 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 4193.28 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 50W - 12V | 4500 | 11832 | 19164 | 26496 | 33828 | 41160 | 48492
Dodatkowo do 30% więcej oszczędności na zużyciu energii elektrycznej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | TurnRound LED | 22900 | 27640.32 | 32380.64 | 37120.96 | 41861.28 | 46601.6 | 51341.92
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko TurnRound LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina TurnRoun d LED: kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
oprawy: uchylna stała , także wersj IP54 uchylna
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste
Note on B29: Wypełnić w przypadku nowej inwestycji

## Oprawa Zadora LED
| Kalkulator oszczędności Philips LED | [10 empty] | 20 | 7 | 1000 | A | 3.3
| Halogen 50W - 230V porównanie do Zadora LED kit 7W → 50W | [10 empty] | 35 |  | 2000 | B | 3.1
wypełnij tylko podświetlone pola !! | [11 empty] | 50 |  | 3000 | C | 2.9
Kliknij i zobacz pełną ofertę Zadora LED | [14 empty] | D | 2.7
[15 empty] | E | 2.5
Liczba źródeł światła | 100 | [13 empty] | F | 2.3
Liczba godzin świecenia na dzień | 12 | [13 empty] | G | 2.1
Liczba dni świecenia na rok | 260
Liczba godzin świecenia na rok | 3120
Klimatyzacja - Klasa efektywności energetycznej | D
Praca klimatyzacji - liczba miesięcy w roku
Wskaźnik efektywności energetycznej klimatyzacji | 2,7
Koszty energii |  |  |  | Podsumowanie
| Halogen 50W - 230V | Zadora LED kit 7W → 50W |  | Trwałość MASTER LED Zadora LED kit w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  |  | 12.8205 | w latach*
Moc źródła światła | 50 | 7 | W | Suma oszczędności na 1 rok |  |  | 5673.72 | PLN
Zużycie energii na rok przez 1 punkt świetlny | 156 | 21.84 | Kwh/rok | Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  |  | 72740 | PLN
Koszt energii za 1KWh | 0.42 |  | PLN/Kwh | Czas zwrotu z inwestycji |  |  | 2.2208 | w latach
Koszt za energię elektryczną za 1 punkt świetlny | 65.52 | 9.1728 | PLN/rok | Oszczędność CO2 w KG |  |  | 5634.72 | KG/rok
Koszt za energię el. za klimatyzację na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok | Dodatkowo do 30% oszczędności więcej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego
Suma kosztów za zużytą energię elektryczną | 6552 | 917.28 | PLN/rok
| Oszczędność | 5634.72 | PLN/rok
Koszty źródeł
| Halogen 50W - 230V | Zadora LED kit 7W → 50W
Cena źródła światła | 9 | 175 | PLN
Cena oprawy / opcjonalnie | 40 | 0 | PLN
Trwałość źródła w godzinach | 2000 | 40000 | godziny*
Współczynnik amortyzacji w oparciu o trwałość Zadora LED | 1.56 | 0.078 | PLN/rok
Koszty wymiany źródła światła | 14.04 | 13.65 | PLN/rok
Suma kosztów | 1404 | 1365 | PLN/rok
| Oszczędność | 39 | PLN/rok
Koszty wymiany
| Halogen 50W - 230V | Zadora LED kit 7W → 50W
Koszt wymiany źródła światła |  |  | PLN
Koszt wymiany źródła światła na 1 punkt świetlny | 0 | 0 | PLN/rok
Suma kosztów wymiany | 0 | 0 | PLN/rok
| Oszczędność | 0 | PLN/rok
Podsumowanie | Halogen 50W - 230V | Zadora LED kit 7W → 50W
Koszty inwestycji | 4900 | 17500 | PLN
Suma wszystkich kosztów | 7956 | 2282.28 | PLN
Trwałość MASTER LED Zadora LED kit w latach przy założonym świeceniu na dzień* |  | 12.8205 | w latach*
Suma oszczędności na 1 rok |  | 5673.72 | PLN/rok
Suma oszczędności w całym okresie trwałości MASTER LED* |  | 72740 | PLN
Czas zwrotu z inwestycji |  | 2.2208 | w latach | Anni | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Oszczędność CO2 w KG |  | 5634.72 | KG/rok | Ore | 0 | 3120 | 6240 | 9360 | 12480 | 15600 | 18720
|  |  |  | Halogen 50W - 230V | 4900 | 12856 | 20812 | 28768 | 36724 | 44680 | 52636
Dodatkowo do 30% oszczędności więcej przy zainstalowaniu Philips OccuSwitch z czujnikiem ruchu i światła dziennego |  |  |  | Zadora LED kit 7W → 50W | 17500 | 19782.28 | 22064.56 | 24346.84 | 26629.12 | 28911.4 | 31193.68
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Możliwość regulacji strumienia świetlnego | zobacz listę współpracujących dimmerów
* - przy utrzymaniu 70% strumienia początkowego, dotyczy tylko Zadora LED
Philips Lighting Poland SA ("Philips") jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw autorskich do kalkulatora oszczędności LED. Zgoda na korzystanie z kalkulatora oszczędności nie obejmuje zgody na jakiekolwiek modyfikacje bądź zmiany jego zawartości lub funkcjonalności, a wszelkie takie modyfikacje bądź zmiany będą traktowane jako naruszenie praw autorskich przysługujących Philips.
Philips zastrzega, iż wszelkie wyniki otrzymane w wyniku skorzystania z kalkulatora oszczędności LED stanowią jedynie prognozy oparte na założeniach modelu przyjętego do symulacji oszczędności, a tym samym rzeczywiście uzyskane oszczędności mogą się różnić w stosunku do tych wynikających z obliczeń kalkulatora oszczędności.
Kalkulację sporządził | Data
2012-06-11
Kalkulator oszczędności LED odnosi wszystkie koszty porównywanych źródeł światła do trwałości w godzinach podawanych przez producentów.
Rodzina Zadora LED : kliknij na zdjęcie by przejść do katalogu online
oprawy: uchylna stała
Note on B11: Jeśli nie ma klimatyzacji pozostawić puste
Note on B29: Wypełnić w przypadku nowej inwestycji

## Oferta opraw Philips LED
Oferta opraw Philips LED z 1 czerwca 2012
| EOC | Nazwa produktu | Info dodatkowe | Cena netto PLN/szt nowa | Moc odpowiadającej lampy halogenowej
TurnRound LED
| 89628899 | BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU | TurnRound round fixed | 270 | 50W
| 89391199 | BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH | TurnRound round fixed | 270 | 50W
| 89629599 | BBG390 6xLED-HB-25-/840 PSR-E ALU | TurnRound round fixed | 270 | 50W
| 89630199 | BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU | TurnRound round fixed | 270 | 50W
| 89392899 | BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH | TurnRound round fixed | 270 | 50W
| 89631899 | BBG391 6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89632599 | BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89393599 | BBG391 6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89633299 | BBG391 6xLED-HB-25-/840 PSR-E ALU | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89634999 | BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E ALU | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89394299 | BBG391 6xLED-HB-40-/840 PSR-E WH | TurnRound round cardanic | 300 | 50W
| 89635699 | BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E IP54 ALU | TurnRound IP54 | 340 | 50W
| 89399799 | BBG390 6xLED-HB-40-/830 PSR-E IP54 WH | TurnRound IP54 | 340 | 50W
| 89636399 | BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E IP54 ALU | TurnRound IP54 | 340 | 50W
| 89400099 | BBG390 6xLED-HB-40-/840 PSR-E IP54 WH | TurnRound IP54 | 340 | 50W
| 89637099 | BBX395 1x6xLED-HB-25-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 400 | 50W
| 89638799 | BBX395 1x6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 400 | 50W
| 89639499 | BBX395 1x6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 400 | 50W
| 89640099 | BBX395 1x6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 400 | 50W
| 89641799 | BBX395 2x6xLED-HB-25-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 750 | 2x50W
| 89642499 | BBX395 2x6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 750 | 2x50W
| 89643199 | BBX395 2x6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 750 | 2x50W
| 89644899 | BBX395 2x6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 750 | 2x50W
| 89645599 | BBX395 3x6xLED-HB-25-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 1150 | 3x50W
| 89646299 | BBX395 3x6xLED-HB-25-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 1150 | 3x50W
| 89647999 | BBX395 3x6xLED-HB-40-/830 PSR-E WH | TurnRound Gridlight | 1150 | 3x50W
| 89648699 | BBX395 3x6xLED-HB-40-/830 PSR-E ALU | TurnRound Gridlight | 1150 | 3x50W
ProSet LED
| 89611099 | RS110B LED6-25-/830 PSU-E WH | wersja stała | 150 | 50W
| 89615899 | RS110B LED6-25-/840 PSU-E WH | wersja stała | 150 | 50W
| 89613499 | RS110B LED6-40-/830 PSU-E WH | wersja stała | 150 | 50W
| 89617299 | RS110B LED6-40-/840 PSU-E WH | wersja stała | 150 | 50W
| 89612799 | RS111B LED6-25-/830 PSU-E WH | wersja regulowana (uchylna) | 160 | 50W
| 89616599 | RS111B LED6-25-/840 PSU-E WH | wersja regulowana (uchylna) | 160 | 50W
| 89614199 | RS111B LED6-40-/830 PSU-E WH | wersja regulowana (uchylna) | 160 | 50W
| 89618999 | RS111B LED6-40-/840 PSU-E WH | wersja regulowana (uchylna) | 160 | 50W
Zadora LED
| 88723199 | BBG462 LED-25-7W-2700-GU10 ALU 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88719499 | BBG462 LED-25-7W-2700-GU10 WH 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88724899 | BBG462 LED-25-7W-4200-GU10 ALU 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88721799 | BBG462 LED-25-7W-4200-GU10 WH 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 89203799 | BBG462 LED-40-7W-2700-GU10 ALU 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88720099 | BBG462 LED-40-7W-2700-GU10 WH 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 89204499 | BBG462 LED-40-7W-4200-GU10 ALU 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88722499 | BBG462 LED-40-7W-4200-GU10 WH 50W | wersja stała | 175 | 50W
| 88729399 | BBG463 LED-25-7W-2700-GU10 ALU 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 88725599 | BBG463 LED-25-7W-2700-GU10 WH 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 88730999 | BBG463 LED-25-7W-4200-GU10 ALU 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 88727999 | BBG463 LED-25-7W-4200-GU10 WH 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 89205199 | BBG463 LED-40-7W-2700-GU10 ALU 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 88726299 | BBG463 LED-40-7W-2700-GU10 WH 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 89206899 | BBG463 LED-40-7W-4200-GU10 ALU 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W
| 88728699 | BBG463 LED-40-7W-4200-GU10 WH 50W | wersja regulowana (uchylna) | 177 | 50W

## Oferta Philips MASTER LED
Oferta Philips MASTER LED z 1 czerwca 2012
Zdjęcie produktu | EAN1 | EOC | Nazwa produktu | Moc | Moc odpowiadającej lampy żarowej/halogenowej/TL-D | Temp. barwowa / Oznaczenie barwy | Kąt rozsyłu (st.) | Regulacja strumienia świetlnego | Trzonek | Napięcie | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Minimalna liczba zamówienia w szt. | Czas dostawy (tyg.) | Cena netto PLN/szt.
MASTER LEDlamps
LEDowe źródła światła, bezpośredni zamiennik lamp żarowych i halogenowych. Bardzo wysoka trwałość do 45 000h przy bardzo niskimi poborze mocy przynosi oszczędności energii do 90% w porównaniu z lampami żarowymi i halogenowymi. MASTER LEDlamps posiadają do 5 lat gwarancji . Wersje Dimmable (oznaczenie "Dim" posiadają możliwość regulacji strumienia świetlnego, aktualny wykaz rekomendowanych regulatorów (dimmerów) do stosowania z MASTER LEDlamps znajduje się na stronie internetowej: www.philips.com/masterled
MASTER LEDbulb
| 8718291193500 | 00 | MASTER LEDbulb 8-40W A60 Dim | 8W | 40W | 2700K | - | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 95
| 8727900934489 | 00 | MASTER LEDbulb 12-60W Dim | 12W | 60W | 2700K | - | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 159
Nowość | 8718291193463 | 00 | MASTER LEDbulb 17-75W Dim | 17W | 75W | 2700K | - | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 195
Nowość | 8718291192008 | 00 | MASTER LEDbulb 8-40W DimTone | 8W | 40W | 2700K - 2200K | - | Tak (DimTone) | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
MASTER LEDbulb Designer - Ozdobna lampa z możliwością aranżowania wyglądu za pomocą nakręcanych pierścieni. Ważne: Lampę i pierścienie zamawia się osobno.
| 8718291155010 | 00 | MASTER LEDbulb 7-40W Designer Dim | 7W | 40W | 2700K | - | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 105
| 8718291171805 | 00 | Pierścień "Concave" (srebrny) | - | - | - | - | - | - | - | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 23
| 8718291171768 | 00 | Pierścień "Convex" (biały) | - | - | - | - | - | - | - | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 23
MASTER LEDspot
| 8727900897883 | 00 | MASTER LEDspot 3-35W GU10 Perfect Fit 25D Dim | 3W | 35W | 2700K | 25 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 75
| 8718291192343 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 25D Dim | 4W | 35W | 2700K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192367 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 40D Dim | 4W | 35W | 2700K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192381 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 25D Dim | 4W | 35W | 3000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192404 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 40D Dim | 4W | 35W | 3000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
Nowość | 8718291192428 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 25D Dim | 4W | 35W | 4000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65,00
Nowość | 8718291192442 | 00 | MASTER LEDspot 4-35W GU10 40D Dim | 4W | 35W | 4000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65,00
| 8718291210672 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 25D | 6W | 50W | 2700K | 25 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
| 8718291210696 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 25D | 6W | 50W | 3000K | 25 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
Nowość | 8718291210719 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 25D | 6W | 50W | 4000K | 25 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
| 8718291210733 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 40D | 6W | 50W | 2700K | 40 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
| 8718291210757 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 40D | 6W | 50W | 3000K | 40 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
Nowość | 8718291210771 | 00 | MASTER LEDspot 6-50W GU10 25D | 6W | 50W | 4000K | 25 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 95
| 8727900860337 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 25D Dim | 7W | 50W | 2700K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
| 8727900860399 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 25D Dim | 7W | 50W | 3000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
| 8727900860436 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 25D Dim | 7W | 50W | 4000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
| 8727900860351 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 40D Dim | 7W | 50W | 2700K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
| 8727900860412 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 40D Dim | 7W | 50W | 3000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
| 8727900860450 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 40D Dim | 7W | 50W | 4000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 125
Nowość | 8718291193586 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 25D Dim | 8W | 50W+ | 2700K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291193609 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 40D Dim | 8W | 50W+ | 2700K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291193623 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 25D Dim | 8W | 50W+ | 3000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291193647 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 40D Dim | 8W | 50W+ | 3000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291193661 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 25D Dim | 8W | 50W+ | 4000K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291193685 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 40D Dim | 8W | 50W+ | 4000K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291213482 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 25D Dim | 8W | 50W+ | 2700K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291213505 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 40D Dim | 8W | 50W+ | 2700K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291192466 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 25D CRI90 | 8W | 50W | 2700K | 25 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
Nowość | 8718291192480 | 00 | MASTER LEDspot 8-50W+ GU10 40D CRI90 | 8W | 50W | 2700K | 40 | Tak | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 135
| 8718291155072 | 00 | MASTER LEDspot 7-50W GU10 25D DimTone | 7W | 50W | 2700K - 2200K | 25D | Tak (DimTone) | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 145
| 8727900933987 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 25D Dim | 7W | 50W | 2700K | 25 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8727900934007 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 25D Dim | 7W | 50W | 3000K | 25 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8727900934021 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 25D Dim | 7W | 50W | 4000K | 25 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8727900934069 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 40D Dim | 7W | 50W | 2700K | 40 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8727900934083 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 40D Dim | 7W | 50W | 3000K | 40 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8727900934106 | 00 | MASTER LEDspot PAR20 40D Dim | 7W | 50W | 4000K | 40 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 85
| 8718291119272 | 00 | MASTER LEDspot 12-75W PAR30S Dim | 12W | 75W | 2700K | 25 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 215
| 8718291119296 | 00 | MASTER LEDspot 18-100W PAR38 Dim | 18W | 100W | 2700K | 25 | Tak | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 235
| 8718291119319 | 00 | MASTER LEDspot PAR38 25D Outdoor | 17W | 100W | 2700K | 25 | Nie | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 255
MASTER LEDspot 12V
| 8718291119234 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR11 24D | 4W | 20W | 2700K | 24 | Nie | GU4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 69
Nowość | 8718291192244 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR11 24D | 4W | 20W | 3000K | 24 | Nie | GU4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 69
| 8718291119258 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR11 24D | 4W | 20W | 4000K | 24 | Nie | GU4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 69
Nowość | 8718291192206 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR11 24D CRI90 "Gold" | 4W | 20W | 2700K | 24 | Nie | GU4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 69
| 8718291193784 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 24D (2xLED) | 4W | 20W | 2700K | 24 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
| 8718291193807 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 24D (2xLED) | 4W | 20W | 3000K | 24 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
Nowość | 8718291192282 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 24D (2xLED) | 4W | 20W | 4000K | 24 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
| 8718291192220 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 36D (2xLED) | 4W | 20W | 2700K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
| 8718291192268 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 36D (2xLED) | 4W | 20W | 3000K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
Nowość | 8718291192305 | 00 | MASTER LEDspot 4-20W MR16 36D (2xLED) | 4W | 20W | 4000K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 69
| 8718291155317 | 00 | MASTER LEDspot 5.5-35W MR16 36D | 5,5W | 35W | 2700K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 89
| 8718291155331 | 00 | MASTER LEDspot 5.5-35W MR16 36D | 5,5W | 35W | 3000K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 89
| 8718291122395 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 15D Dim | 7W | 35W | 2700K | 15 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291122432 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 15D Dim | 7W | 35W | 3000K | 15 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291210399 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 24D Dim | 7W | 35W | 2700K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291210412 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 24D Dim | 7W | 35W | 3000K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
Nowość | 8718291210436 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 24D Dim | 7W | 35W | 4000K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291210450 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 36D Dim | 7W | 35W | 2700K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291210474 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 36D Dim | 7W | 35W | 3000K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
Nowość | 8718291210498 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 36D Dim | 7W | 35W | 4000K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291213529 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 60D Dim | 7W | 35W | 2700K | 60 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291213543 | 00 | MASTER LEDspot 7-35W MR16 60D Dim | 7W | 35W | 3000K | 60 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 99
| 8718291122487 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 15D Dim | 10W | 50W | 2700K | 15 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291122555 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 15D Dim | 10W | 50W | 3000K | 15 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291210511 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 24D Dim | 10W | 50W | 2700K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291210535 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 24D Dim | 10W | 50W | 3000K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
Nowość | 8718291210559 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 24D Dim | 10W | 50W | 4000K | 24 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291210573 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 36D Dim | 10W | 50W | 2700K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291210597 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 36D Dim | 10W | 50W | 3000K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
Nowość | 8718291210610 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W MR16 36D Dim | 10W | 50W | 4000K | 36 | Tak | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 119
| 8718291119357 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 24D | 10W | 50W | 2700K | 24 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 199
| 8718291119371 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 24D | 10W | 50W | 3000K | 24 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 199
| 8718291119395 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 40D | 10W | 50W | 2700K | 40 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 199
| 8718291119418 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 40D | 10W | 50W | 3000K | 40 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 199
| 8718291155232 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 24D | 15W | 75W | 2700K | 24 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 219
| 8718291155270 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 24D | 15W | 75W | 3000K | 24 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 219
| 8718291155256 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 40D | 15W | 75W | 2700K | 40 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 219
| 8718291155294 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 40D | 15W | 75W | 3000K | 40 | Nie | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 219
Nowość | 8718291192046 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 24D Dim | 10W | 50W | 2700K | 24 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 249
Nowość | 8718291192084 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 24D Dim | 10W | 50W | 3000K | 24 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 249
Nowość | 8718291192060 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 40D Dim | 10W | 50W | 2700K | 40 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 249
Nowość | 8718291192107 | 00 | MASTER LEDspot 10-50W AR111 40D Dim | 10W | 50W | 3000K | 40 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 249
Nowość | 8718291192121 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 24D Dim | 15W | 75W | 2700K | 24 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 269
Nowość | 8718291192169 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 24D Dim | 15W | 75W | 3000K | 24 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 269
Nowość | 8718291192145 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 40D Dim | 15W | 75W | 2700K | 40 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 269
Nowość | 8718291192183 | 00 | MASTER LEDspot 15-75W AR111 40D Dim | 15W | 75W | 3000K | 40 | Tak | G53 | 12V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 269
MASTER LEDcapsule 12V
Nowość | 8718291192022 | 00 | MASTER LEDcapsule 1-5W | 1W | 5W | 2700K | - | Nie | G4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 49
| 8718291155355 | 00 | MASTER LEDcapsule 2,5-10W | 2,5W | 10W | 2700K | - | Nie | G4 | 12V | kartonik 1 szt. | 12 | 12 | 1 | 59
CorePro LED
LEDowe źródła światła, bezpośredni zamiennik lamp żarowych i halogenowych. Trwałość do 20 000h przy bardzo niskimi poborze mocy przynosi oszczędności energii. Entry LED posiadają rok gwarancji
LEDbulb
Nowość | 8718291192688 | 00 | LEDbulb 6-32 E27 | 6W | 32W | 2700K | - | Nie | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 45
Nowość | 8718291192626 | 00 | LEDbulb 9,5-48W E27 | 9,5W | 48W | 2700K | - | Nie | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 6 | 6 | 1 | 60
LEDspot 12V
Nowość | 8718291201830 | 00 | LEDspot 5,5-35W MR16 | 5,5W | 35W | 2700K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 79
Nowość | 8718291192725 | 00 | LEDspot 5,5-35W MR16 | 5,5W | 35W | 3000K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 79
Nowość | 8718291201915 | 00 | LEDspot 6,5-50W MR16 | 6,5W | 50W | 2700K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 98
Nowość | 8718291192701 | 00 | LEDspot 6,5-50W MR16 | 6,5W | 50W | 3000K | 36 | Nie | GU5.3 | 12V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 98
LEDspot
Nowość | 8718291201977 | 00 | LEDspot 4-35W GU10 | 4W | 35W | 3000K | 36 | Nie | GU10 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 40
MASTER LEDtube GA
LEDowe zamienniki świetlówek liniowych TL-D stosowanych w oświetleniu ogólnym (GA - General Applications). Oferują oszczędność energii do 50% na poziomie systemu. Lampy w wersji Specfier pracują zarówno na elektromagnetycznym osprzęcie świetlówek liniowych (EM) jak i na napiciou sieciowym. W przypadku instalaqcji lamp w wersji Specifier w obwodzie z osprzętem EM konieczne jest zastosowanie urządzenia EMP050 w kształcie startera (zamieniając klasyczny starter np. S2 lub S10). Lampy w wersji GA200 pracują tylko i wyłącznie w układzie z osprzętem EM. Trwałość (L70): 40 000h.
Wersja GA100 oraz wersja Specifier
| 8718291201250 | 00 | MASTER LEDtube GA100 600mm (nie zawiera EMP050) | 10W | 18W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 170
| 8718291201274 | 00 | MASTER LEDtube GA100 600mm (nie zawiera EMP050) | 10W | 18W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 170
| 8727900920758 | 00 | MASTER LEDtube GA 900mm (nie zawiera EMP050) | 17W | 30W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 210
| 8727900920772 | 00 | MASTER LEDtube GA 900mm (nie zawiera EMP050) | 17W | 30W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 210
| 8718291201311 | 00 | MASTER LEDtube GA100 1200mm (nie zawiera EMP050) | 19W | 36W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 250
| 8718291201335 | 00 | MASTER LEDtube GA100 1200mm (nie zawiera EMP050) | 19W | 36W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 250
| 8718291546627 |  | MASTER LEDtube GA 1500mm (nie zawiera EMP050) | 25W | 58W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 290
| 8718291546634 |  | MASTER LEDtube GA 1500mm (nie zawiera EMP050) | 25W | 58W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 290
| 8718291200666 | 00 | MASTER LEDtube GA100 600mm (zawiera EMP050) | 10W | 18W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 170
| 8718291200680 | 00 | MASTER LEDtube GA100 600mm (zawiera EMP050) | 10W | 18W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 170
| 8718291176787 | 00 | MASTER LEDtube GA 900mm (zawiera EMP050) | 17W | 30W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 210
| 8718291176800 | 00 | MASTER LEDtube GA 900mm (zawiera EMP050) | 17W | 30W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 210
| 8718291200703 | 00 | MASTER LEDtube GA100 1200mm (zawiera EMP050) | 19W | 36W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 250
| 8718291200727 | 00 | MASTER LEDtube GA100 1200mm (zawiera EMP050) | 19W | 36W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 250
| 8718291176862 | 00 | MASTER LEDtube GA 1500mm (zawiera EMP050) | 25W | 58W | 840 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 290
| 8718291176886 | 00 | MASTER LEDtube GA 1500mm (zawiera EMP050) | 25W | 58W | 865 | - | Nie | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 290
Wersja GA200
| 8718291178767 | 00 | MASTER LEDtube GA200 600mm (zawiera EM050) | 13W | 18W | 840 | - | Nie | G13 | EM | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 160
| 8718291178781 | 00 | MASTER LEDtube GA200 1200mm (zawiera EMP050) | 25W | 36W | 840 | - | Nie | G13 | EM | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 240
Wersja GA210
Nowość | 8718291198604 | 00 | MASTER LEDtube GA210 1500mm (zawiera EMP050) | 34W | 58W | 840 | - | - | G13 | EM i Nap sieciowe | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 450
EMP050
Nowość | 8718291157205 | 00 | MASTER LEDtube Starter EMP 050 CP | - | - | - | - | - | - | - | luz | 40 | 40 | 1 | 9
Novallure
LEDowe źródło światła o unikalnym, eleganckim kształcie, bezpośredni zamiennik lamp żarowych w kształcie świeczki i kulki
| 8718291193708 | 00 | Novallure LED świeczka przezroczysta Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E14 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192527 | 00 | Novallure LED świeczka matowana Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E14 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291193722 | 00 | Novallure LED kulka przezroczysta Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E14 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192541 | 00 | Novallure LED kulka matowana Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E14 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192565 | 00 | Novallure LED kulka przezroczysta Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
| 8718291192589 | 00 | Novallure LED kulka matowana Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E27 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65
Nowość | 8718291210634 | 00 | Novallure LED świeczka przezroczysta BA35 Dim | 4W | 25W | 2700K | - | - | E14 | 230V | kartonik 1 szt. | 10 | 10 | 1 | 65

## klimatyzacja
kliknij aby powrócić do zakładki:
http://www.lightsearch.com/resources/lightguides/hvac.html | MASTER LEDbulb E27 230V
MASTER LEDbulb GU10 230V
Light Guide: | MASTER LEDspot G5,3 12V
Lighting & HVAC Interactions | MASTER LEDspot AR111
Oprawa TurnRound LED
Lighting systems convert only a minority fraction of their electrical input into useful light output. Much of the rest is released directly as heat into the space. Therefore, any upgrade of the lighting system that reduces input wattage reduces the amount of heat that must be removed by the air cooling system. This results in air cooling energy savings during the operation of the building. In new construction, an energy-efficient lighting design can result in significant savings in the installed cost of cooling systems. | Oprawa Zadora LED kit
Klimatyzatory chłodzone powietrzem
A rule of thumb in the industry is that 1 kWh of air conditioning energy is saved for every 3 kWh of lighting energy. This, however, is often not accurate because it does not account for different climates. A retrofit in a building in Alaska, obviously, will not yield the same air conditioning energy savings benefit as in a building in Florida - in fact, in Alaska this heat is quite useful, and the retrofit could result in a much higher heating bill! | Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie) | Wskaźnik efektywności energetycznej EER
3,20 < EER
In the northern regions, the cost of additional heating can cancel out the air cooling energy savings, but in many areas of the United States the air cooling savings, which will be 0-30% of the lighting energy savings, will exceed this additional heating cost. |  | 3,20 ≥ EER > 3,00
3,00 ≥ EER > 2,80
How to Calculate Air Cooling Energy Savings |  | 2,80 ≥ EER > 2,60
2,60 ≥ EER > 2,40
Robert Rundquist, PE is the president of R.A. Rundquist Associates of Northampton, MA and a professional engineer with nearly three decades' experience in heating, ventilation and air conditioning (HVAC) system design, energy analysis and energy calculation research. He offers a formula to assess a more accurate figure for air cooling energy savings that was derived from both independent research and research conducted for the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). It has been validated by DOE-2 computer runs and other methods. |  | 2,40 ≥ EER > 2,20
2,20 ≥ EER
1. Lighting energy consumption must be reduced by a specific amount that stays constant throughout the year. This is most predictable in a retrofit, but can also work for some controls and other applications where hours of operation are reduced.
2. Determine the fraction of the year of the cooling season. (Download The Advanced Lighting Guidelines to get typical cooling seasons in the US)
3. Determine the fraction of the daily load met by mechanical cooling. Basically, this question asks, how much of the lighting system's heat must be removed by the cooling system? Usually this is about 90%, with 10% dissipated.
4. Determine the air cooling system's coefficient of performance. Tests on cooling systems have shown that for every watt (W or kW) put into the system, 2.7 watts (W or kW) of cool air is produced. The actual figure can vary, however, due to a range of factors; the 2.7 figure can be used although it is best to use the actual system's coefficient of performance.
5. Calculate using the formula below:
Fraction of Lighting Savings as Air Cooling Savings =
Fraction of the Year of the Cooling Season
x Lighting Load Met by Mechanical Cooling
÷ System's Coefficient of Performance
6. Example: Suppose we retrofit a system in Raleigh, North Carolina, which has a cooling season of 30 weeks, and remove 20,000kWh from the lighting load.
Fraction of Lighting Savings as Air Cooling Savings =
30 ÷ 52 = 0.5769 or 0.58
x 0.9
÷ 2.7
= 0.19
That means that for every 1 kWh of lighting saved, we save 0.19 kWh of air cooling energy. In our example, this means that we have removed 3,800kWh (20,000kWh x 0.19) of air cooling load. If the local utility charges an average commercial rate of $0.065 per kWh, then we have reduced energy costs by $1,300 per year for lighting and an additional $247 per year for air cooling.
See also: Retrofit Economics
More Light Guides
Light Guides ©2011 inter.Light, Inc. All Rights Reserved. Disclaimer